## Sheet1
Mönch |  | Boccomero |  | Eiger
4NP-butyrate_1 |  | 4NP-butyrate_2 |  | 4NP-butyrate_3
• Abs 410 nm
• Temp: 37 C
• Read every 1 minute for 1 hour
• Shake continuous (linear) |  |  |  |  | Plate Set Up
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | p001 | p009 | p017 | p025 | p033 | DEET_pos_control_1 | p041 | p049 | p057 | p066 | p074 | p082
B | p002 | p010 | p018 | p026 | p034 | emptyvec_1 | p042 | p050 | p058 | p067 | p075 | p083
C | p003 | p011 | p019 | p027 | p035 | emptyvec_2 | p043 | p051 | p059 | p068 | p076 | p084
D | p004 | p012 | p020 | p028 | p036 | emptyvec_3 | p044 | p052 | p060 | p069 | p077 | p085
E | p005 | p013 | p021 | p029 | p037 | stdcuve_1 | p045 | p053 | p061 | p070 | p078 | p086
F | p006 | p014 | p022 | p030 | p038 | stdcuve_2 | p046 | p054 | p062 | p071 | p079 | p087
G | p007 | p015 | p023 | p031 | p039 | stdcuve_3 | p047 | p055 | p064 | p072 | p080 | p088
H | p008 | p016 | p024 | p032 | p040 | stdcuve_4 | p048 | p056 | p065 | p073 | p081 | p089
OD measured
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.618 | 0.578 | 0.566 | 0.645 | 0.557 | 0.676 | 0.599 | 0.626 | 0.561 | 0.527 | 0.703 | 0.55
B | 0.555 | 0.594 | 0.508 | 0.629 | 0.635 | 0.565 | 0.597 | 0.591 | 0.727 | 0.596 | 0.593 | 0.746
C | 0.572 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.089 | 0.089 | 0.09 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
D
E
F
G
H
µL of cell lysate to add |  |  |  |  | (starting OD * 195 µL) / (0.1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 32.3625 | 34.6021 | 35.3357 | 31.0078 | 35.9066 | 29.5858 | 33.389 | 31.9489 | 35.6506 | 37.9507 | 28.4495 | 36.3636
B | 36.036 | 33.67 | 39.3701 | 31.7965 | 31.4961 | 35.3982 | 33.5008 | 33.8409 | 27.5103 | 33.557 | 33.7268 | 26.8097
C | 34.965 | 222.2222 | 222.2222 | 222.2222 | 224.7191 | 224.7191 | 222.2222 | 224.7191 | 224.7191 | 224.7191 | 224.7191 | 224.7191
D | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
E | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
F | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
G | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
µL Tris buffer to pipette |  |  |  |  | 195 - cell lysate. If negative, adjust everything to match minimum OD
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 162.6375 | 160.3979 | 159.6643 | 163.9922 | 159.0934 | 165.4142 | 161.611 | 163.0511 | 159.3494 | 157.0493 | 166.5505 | 158.6364
B | 158.964 | 161.33 | 155.6299 | 163.2035 | 163.5039 | 159.6018 | 161.4992 | 161.1591 | 167.4897 | 161.443 | 161.2732 | 168.1903
C | 160.035 | -27.2222 | -27.2222 | -27.2222 | -29.7191 | -29.7191 | -27.2222 | -29.7191 | -29.7191 | -29.7191 | -29.7191 | -29.7191
D | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
E | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
F | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
G | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
H | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!